## タイトル
（参考資料）
介護職員等による
喀痰吸引・経管栄養研修
経鼻経管栄養・胃瘻の評価と手順・留意点
2016-02-13

## 胃瘻手順
経鼻経管栄養・胃瘻の評価と手順・留意点(例） 2016/2/12修正
赤字：経鼻経管栄養に限定した項目
青字：胃瘻に限定した項目
STAP | 京都府 | 評価項目 | 手順・留意点
| 1 | 医師の指示などの確認 | 指導看護師から経管栄養の指示を受ける。指示書確認①
STAP |  | をする。 | 「福知花子さんの経鼻経管栄養（胃瘻による経管栄養）の
4 |  |  | 指示がでましたのでお願いします」と言って、指導看護師
準備 |  |  | から医師の指示書のはさんだバインダーを受講生に渡す。
受講生は医師の指示書を見ながら、声を出して指示書を
確認する。
栄養剤の種類、量、注入時間、滴下数、挿入の長さを言う。
《確認事項》
「福知花子さん、８０歳、主たる疾患名は脳梗塞です。
経鼻（胃瘻による）経管栄養の指示が出ています。栄養剤
（ラコール200mlを1時間で注入します。滴下数は1秒1滴で
注入します。鼻の経管栄養チューブ挿入の長さは55cmで
す」と言う。
| 2 | 手洗いを行う | 手洗い（手指消毒）を実施する。
| 3 | 必要な物品を準備する | 必要物品を声に出して確認する。
イルリガートル、栄養点滴チューブ、栄養剤（ラコール）、
トレイ、白湯用ボトル、点滴スタンド、計量カップ（白湯計量用)､
紙コップ（空気抜き用）
＊イルリガートル（栄養点滴チューブ付き）、栄養剤、は本人
のものであるか名前を確認する。
| 4 | 指示された栄養剤（流 | 医師の指示書を見ながら「これは福知花子さんの栄養剤
|  | 動食）の種類・量・時間 | ラコール200mlです」と声に出して確認する。
|  | を確認する | 指示書確認②
| 5 | 経管栄養の注入準備を | 注入準備を行う。
|  | する | ①栄養剤が常温であるか確認する。「栄養剤は常温です」
と言う。
②栄養点滴チューブの先端に触れないようにチューブの先端を
セットする。
③栄養チューブのクレンメを利き手で止める。
④イルリガートルに栄養剤を入れ、蓋を閉める。
⑤点滴スタンドにイルリガートルを吊るし、点滴筒を押して
栄養剤を1/3程度貯め、クレンメをゆっくりとゆるめ
チューブの先端まで栄養剤を通しクレンメを閉める。
＊空気抜き用の紙コップを使い空気抜きをする。
| 6 | 準備した栄養剤を利用 | 栄養剤を利用者のところに運ぶ。
者のもとに運ぶ
STAP | 7 | 利用者に本人確認を | 「福知花子さんですね」と言って、実施者が名前を
5 |  | 行い、経管栄養の実施 | 声出し確認する。
実施 |  | について説明する | 経管栄養からの食事を開始する旨を説明する。
| 8 | 注入する栄養剤が利用 | 栄養剤が利用者の物であるか、再度声に出して確認する。
|  | 者の物であるか確認し、 | イルリガートルの液面を接続部より50cm以上に合わす。
|  | 適切な体位をとり環境 | 環境を整える：「カーテンを閉めます」と言う。（＊居室、窓）
|  | を整備する | 体位を整える：「頭部30度挙上します」と言う。
|  | また、注入前の利用者 | 注入前の利用者の状態観察をする。
|  | の状態観察する | 《観察項目》
呼吸状態、気分不快、嘔気、嘔吐、腹部症状、腹部膨満
「呼吸状態いつもと変わりありません。嘔気なく、腹部の
張りや腹痛はありません。」
| 9 | 経管栄養チューブに | 経管栄養チューブが折れ曲がったり、固定が外れていない
|  | 不具合がないかを確認 | かを確認する。
「経管栄養チューブが折れ曲がったり、固定は外れていま
|  | し、確実に接続する。 | せん」と言う。
・経鼻経管栄養チューブ挿入部の状態：発赤や出血の有無
・経鼻経管栄養チューブ挿入の長さ(55cm)が適切か確認
「鼻のチューブ挿入部の発赤や出血、ただれ等ありません。
チューブは55cmで固定されています。呼吸に乱れはありま
せん。嘔気、嘔吐ありません。お腹の張った感じや腹痛あり
ません」等と言う。
・胃瘻挿入部の状態：発赤や出血の有無、液漏れの有無
｢呼吸に乱れはありません。嘔気、嘔吐ありません。お腹の張っ
た感じや腹痛ありません。胃瘻周囲の発赤や出血、液漏
れありません。」等言う。
栄養点滴チューブを接続する。
| 10 | 注入を開始し、注入 | クレンメを緩め１秒１滴で開始する。
|  | 直後の状態を観察 | 「1秒1滴で開始します」と言う。
|  | する | ＜注入開始直後＞
「嘔気、嘔吐、腹痛みられません。顔色変わりありません」
「１５分後にまた様子を見にきます。」と言って退室する。
| 11 | 注入中の表情や状態を | 「チューブ接続部からの漏れありません。滴下の速度は良好
|  | 定期的に観察する。 | です。姿勢は整っています。腰や背中の痛みの訴えはあり
ません。嘔気、嘔吐ありません。」
「３０分後にまた様子を見にきます。」と言って退室する。
| 12 | 手洗いを行う | 手洗い（手指消毒）を実施する。
| 13 | 注入終了後は白湯を | 白湯を計量カップで計量し、利用者のもとへ行く。
|  | 注入し、状態を観察する | クレンメを閉じてから白湯を直接イルリガートルに入れる。
胃瘻の場合、クレンメとストッパーの2か所を止めて白湯を
イルリガートルに入れる。
「白湯は点滴筒に1/３程度貯めます」と言う
「滴下の速度は栄養剤注入の3倍程度の速さで落とします。
白湯注入直後、全身状態変わりありません」等と言う。
| 14 | クレンメを閉め、経管 | クレンメを閉め、チューブの接続を外す。
|  | 栄養チューブの接続を | 経鼻経管栄養の連結を外す際は、鼻より高い位置で外し、
|  | 外し、半座位の状態を | 蓋を閉める。
|  | 保つ。 | 経管栄養が終了したことを利用者に伝え、ねぎらう。
「福知さん、食事が終わりました。食事が終わった後なので
あと1時間程このままの姿勢で居て下さいね。カーテンを
開けます。」等言う。
| 15 | 注入後利用者の状態を | 15分後の状態を観察する。
|  | 観察し、看護師に報告 | 「嘔気、嘔吐ありません。腹部膨満、腹痛見られません。
|  | する。 | 腰等の痛みの訴えはありません。姿勢は整っています。
呼吸や顔色はいつもと変わりありません。」等報告する。
STAP | 16 | 体位変換が必要な | 「注入後1時間経ちました。お変わりありませんか？
6 |  | 利用者に対しては異常 | 異常がないので体位変換します。」等と言う。
報告 |  | がなければ体位変換 | 「ヒヤリハット・アクシデントはありません。」
を再開する。
| 17 | ヒヤリハット・アクシデ | ある場合は再度看護師に報告する。
ントの報告をする。
STAP | 18 | 環境を汚染させないよ | 片付け方：「洗浄し、消毒、乾燥させます。」等言う。
7 |  | うに使用物品を速やか
片付け |  | に片付ける
STAP | 19 | 実施記録を記載する | 1回目のみ記録を記載する。
8 |  |  | 実施日、実施時刻、栄養剤の種類、量、利用者の状態に
記録 |  |  | ついて客観的に分かり易く記載し、実施者のサインを行う。
看護師よりサインをもらう。

## 半固形注入手順
経管栄養（半固形栄養剤）の評価と手順・留意点（例） 2015．11作成
STAP | 京都府 | 評価項目 | 手順・留意点
| 1 | 医師の指示などの確認 | 指導看護師から経管栄養の指示を受ける。指示書確認①
STAP |  | をする。 | 「福知花子さんの胃瘻による経管栄養の指示がでました
4 |  |  | のでお願いします」と言って、指導看護師から医師の指示
準備 |  |  | 書のはさんだバインダーを受講生に渡す。
受講生は医師の指示書を見ながら、声を出して指示書を
確認する。
栄養剤の種類、量、注入時間、留意点を言う。
《確認事項》
「福知花子さん、８０歳、主たる疾患名は脳梗塞です。
経管栄養の指示が出ています。栄養剤（PGソフト300Kcaｌ
1パックを15分で注入します。ローラーを使用して行います。
終了後白湯30ｍｌ注入します」等と言う。
| 2 | 手洗いを行う | 手洗い（手指消毒）を実施する。
| 3 | 必要な物品を準備する | 必要物品を声に出して確認する。
栄養剤（PGソフト）、胃瘻接続チューブ、カテーテルチップ、
|  |  | トレイ、計量カップ１個（白湯計量用） | 、バインダー、
ペン、時計
栄養剤は、有効期限内のものであるか確認する。
＊手指消毒剤は準備台、ベッドサイドに設置しているという
ことで統一。
| 4 | 指示された栄養剤の | 栄養剤が利用者のものであるか確認する。
|  | 種類・量・時間を確認 | 医師の指示書を見ながら「これは福知花子さんの栄養剤
|  | する | PGソフト３００Kcalです」と声に出して確認する。
指示書確認②
| 5 | 経管栄養の注入準備を | 注入準備を行う。
|  | する | ①栄養剤が常温であるか確認する。「栄養剤は常温です」
と言う。
＊トレイの中は清潔扱いとする
②胃瘻接続チューブのストッパーを止めてから、 栄養剤
を接続する。
＊接続チューブ内の空気は抜かなくてもよい。
③栄養チューブの先端が不潔にならないようにトレイに
いれる。
| 6 | 準備した栄養剤を利用 | トレイの中の必要物品が利用者のものか確認する。
|  | 者のもとに運ぶ | 「このトレイの中の物は福知花子さんの物です」と言う。
必要物品を利用者のところに運ぶ。
＊医師の指示書も忘れずに一緒に持っていく。
| 7 | 利用者に本人確認を | 名前を利用者に言ってもらう。もしくは、意識レベルが低い
STAP |  | 行い、経管栄養の実施 | 場合は、「福知花子さんですね」と言って、実施者が名前を
5 |  | について説明する | 声出し確認する。
実施 |  |  | 経管栄養からの食事を開始する旨を説明する。
| 8 | 注入する栄養剤が利用 | 医師の指示書を見ながら、栄養剤が利用者の物であるか、
|  | 者の物であるか確認し、 | 再度声に出して確認する。 指示書確認③
|  | 適切な体位をとり環境 | 環境を整える：「カーテンを閉めます」と言う。（＊居室、窓）
|  | を整備する | 体位を整える：「頭部30度挙上します」と言う。
利用者の安全安楽を図る。
| 9 | 注入前の利用者の | 注入前の利用者の状態観察をする。
|  | 状態観察する | 《観察項目》
呼吸状態、気分不快、嘔気、嘔吐、腹部症状、腹部膨満
「呼吸状態大丈夫です。嘔気なく、腹部の張りや腹痛ありま
せん。
| 10 | 手洗いを行う | 手洗い（手指消毒）を実施する。
| 11 | 経管栄養チューブに | ・利き手と反対側の手で胃瘻ボタンを固定し、利き手で胃瘻
|  | 不具合がないかを確認 | チューブの蓋を開け、接続チューブを接続する。
|  | し、確実に接続する。 | ・経管栄養チューブが折れ曲がったり、固定が外れていない
かを確認する。「経管栄養チューブが折れ曲がったり、固定
は外れていません」と言う。
・胃瘻挿入部の状態の観察を行う。
「胃瘻挿入部の発赤、出血ありません。液漏れもありませ
ん」等言う。
| 12 | 注入を開始し、注入直 | ・ストッパーを開け注入開始し、注入直後と注入中は、利用者
|  | 後の状態を観察する | の状態を観察する。
| 13 | 注入中の利用者の体位 | ・注入直後は、注入前と異常がないことを確認する。
|  | を観察する | 《観察項目》
| 14 | 注入物の滴下の状態 | ・注入中の体位（安全安楽な体位）
|  | を観察する | ・気分不快、胃瘻部からの栄養剤の漏れ
| 15 | 挿入部からの栄養剤 | ・腹部症状（嘔気、嘔吐、腹部膨満、腹痛）
|  | の漏れを確認する | 声かけ確認を行う。
| 16 | 注入中の利用者の体位
を観察する
状態を定期的に観察する
| 17 | 注入終了後は白湯を | 注入終了後、白湯を注入する。
|  | 注入し、状態を観察する | 白湯の量は30mlとする。白湯を計量カップで計量する。
《カテーテルチップを使用する方法》
①指示量の白湯をカテーテルチップで吸う。
②カテーテルチップの空気を抜く。
③カテーテルチップの先端を胃瘻接続チューブを接続する。
④接続チューブのストッパーを開放し、白湯を注入する。
・胃瘻挿入部の状態の観察を行う。
「姿勢大丈夫です。胃瘻挿入部の発赤、出血ありません。
液漏れもありません」等と言う。
| 18 | ストッパーを閉め、経管 | 胃瘻接続チューブのストッパーが止まっていることを確認
|  | 栄養チューブの接続を | し、利き手の反対側の手で胃瘻ボタンを固定しながら、
|  | 外す | 利き手で胃瘻チューブをはずし蓋をする。
胃瘻チューブはトレイに入れる。
| 19 | 利用者に注入が終了 | 経管栄養が終了したことを利用者に伝え、ねぎらう。
|  | したことを伝え、環境を | ・体位を整える
|  | 整える | ・利用者の状態を観察する
|  | 利用者の状態を観察 | ・環境を整える（カーテンを開ける）
|  | し、環境を整える | 「福知さん、注入が終わりました。お疲れ様でした。姿勢
大丈夫です。呼吸状態大丈夫です。胃瘻挿入部の発赤、
出血ありません。液漏れもありません」等と言う。
「福知さん、あと1時間この姿勢でいて下さいね。また様子を
見に来ます」と言う。「カーテンを開けます」と言って動作する。
使用物品をトレイに全部入れ退室する。
| 20 | 注入後、利用者の状態 | 指導看護師に報告を行う
STAP |  | を報告する | 注入後の観察で、異常がないということで統一。
6 |  |  | 「福知花子さん、経管栄養の指示が出て施行しました。
報告 |  |  | PGソフト300ｋcal1パックを15分でローラーを使用して
注入行いました。終了後白湯30ml注入しました。
注入前、注入中、注入後の全身状態はお変わりありません
でした」等と言う。
| 21 | ヒヤリハット・アクシデント | 手順のミスや利用者のいつもと違った変化があれば報告す
|  | の報告をする | る。ヒヤリハット・アクシデント報告がない場合は「ヒヤリハット
・アクシデントはありませんでした」等と言う。
STAP | 22 | 環境を汚染させないよう | 1回目は「片付けました」というのみ。5回目は清潔トレイに
7 |  | に使用物品を速やかに | 入った物品を台の上に戻し「片付けました」と言う。
片付け |  | 片付ける
STAP | 23 | 実施記録を記載する | 1回目のみ記録を記載する。
8 |  |  | 実施日、実施時刻、栄養剤の種類、量、利用者の状態に
記録 |  |  | ついて客観的に分かり易く記載し、実施者のサインを行う。
指導看護師よりサインをもらう。
| 24 | 体位変換が必要な利用 | 異常がなければ「注入後1時間経ちました。お変わりありま
＊ |  | 者に対しては、異常なけ | せんか？異常がないので体位変換します」等と言う。
れば再開する